## Blad1
Artikel | Vraag | Toelichting | Toelichting Critical | Toelichting Major | Toelichting Minor
Algemeen
2.0 | Voldoet het bedrijf aan de van toepassing zijnde diervoederwetgeving? | De nationale en / of van toepassing zijnde EU wetgeving en sectorspecifieke voorwaarden |  | Niet-naleving van de van toepassing zijnde wetgeving is een major NCR.
2.0 | Heeft het bedrijf een procedure voor het implementeren van de van toepassing zijnde diervoederwetgeving en GMP+ voorwaarden? | De nationale en / of van toepassing zijnde EU wetgeving en sectorspecifieke voorwaarden
Certificeringseisen
2.0 | Voldoet het bedrijf aan de voorwaarden zoals gespecificeerd in de GMP+ A- en C-documenten? | #Zie A1, A2, A3 en A4.
Feed Safety Management Systeem
10.2 | Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld en vastgelegd en schriftelijk kenbaar gemaakt binnen de organisatie?
9.2 | Zijn de werknemers op de hoogte van de actuele instructies en wordt het werk uitgevoerd volgens deze instructies? |  |  | B10: Niet aantoonbaar.
4.2 | Bevat de kwaliteitshandleiding de vereiste secties? |  |  | B10: Handleiding niet up-to-date
4.1 | Zijn de relevante gegevens en documenten opgesteld, onderhouden en opgeslagen?
4.3 | Zijn procedures en instructies gedateerd en geautoriseerd door een competent persoon? |  |  | B10: Geen datering of autorisatie van instructies en procedures: cat. 2/3 afhankelijk van de ernst (auditorbeoordeling). Voor analyse-instructies eerder cat. 2 dan voor procedures
3.1 | Heeft het bedrijf een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de GMP+-voorwaarden?
11.2 | Zijn de resultaten van het kwaliteitscontroleplan vastgelegd in formulieren die voor dit doeleinde ontwikkeld zijn? | B10: De GMP+ standaard definieert welke informatie vastgelegd moet worden. |  | B10: Geen aantoonbare registraties.
Personeelsvereisten
3.2 | Is er een organigram opgesteld en gedocumenteerd? | B10: Onafhankelijkheid met betrekking tot activiteiten die gerelateerd zijn aan de productie van en handel in diervoeder / diervoedergrondstoffen # Quality controller rechtstreekse toegang tot management # Interne audit uitgevoerd door onafhankelijke en competente auditor |  | B10: Geen organigram. Onafhankelijkheid niet aantoonbaar door middel van, bijvoorbeeld, een getekende managementverklaring # Geen directe toegang tot directeuren # Onvoldoende kennis | B10: Onduidelijk organigram # Niet onafhankelijk
6.0 | Zijn de werknemers competent en voldoende gekwalificeerd voor het uitvoeren van de activiteiten die onderdeel zijn van hun taken. Is dit vastgelegd en gecommuniceerd? | B10: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheid schriftelijk vastgelegd en bekend gemaakt # Procedure aanwezig om ervoor te zorgen dat het personeel op de hoogte is van wijzigingen in instructies en procedures. # Personeel is voldoende getraind en krijgen voldoende opfriscursussen en dit wordt vastgelegd |  | B10: Geen aantoonbare werkervaring of diploma. Geen functieomschrijving beschikbaar # Geen procedure beschikbaar Personeel niet aantoonbaar op de hoogte gesteld. # Onvoldoende training of opfriscursussen, geen trainingsprogramma, geen gegevens in personeelsdossier over training cat. 2/3 (auditorbeoordeling) | B10: # Geen procedure beschikbaar waardoor personeel aantoonbaar op de hoogte wordt gesteld.
Infrastructuurvereisten
5.3 | Voldoen de faciliteiten aan de vereisten van deze GMP + standaard? |  |  | B10: Geen monsteropslag
5.1 | Zijn er geen omgevingsfactoren die van invloed zijn op de juistheid en nauwkeurigheid van de analyses? | Dit omvat bijvoorbeeld: trillingsvrije opstelling van de balans, goede opslag, schoon glaswerk, schoon werkgebied / stof van productie. |  | .
5.2 | Heeft het laboratorium toegangsregelingen die zijn goedgekeurd door het management? | Monsteropslag is beveiligd tegen ongeoorloofde toegang # gegevens zijn beveiligd # derden mogen het laboratorium alleen betreden in aanwezigheid van laboratoriummedewerkers |  | B10: Monsteropslag vrij toegankelijk bij afwezigheid van laboratoriumpersoneel # Laboratory vrij toegankelijk bij afwezigheid van laboratoriumpersoneel. | B10: # Computergegevens niet beschermd met een wachtwoord.
EWS en Terughaal-procedures
Proces controle / HACCP
Interne audit
11.3 | Heeft het bedrijf een gedocumenteerde interne auditprocedure die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde frequentie en voorwaarden? | # Audit planning # Competentie en onafhankelijkheid van interne auditors. # Corrigerende maatregelen tijdschema's voor de implementatie worden opgevolgd # zijn alle relevante activiteiten gedekt door de scope van de interne audit? |  | B10: Geen interne audit of meest recente interne audit was langer dan een jaar geleden | B10: Implementatie van interne audit ligt achter op schema
11.1 | Heeft het laboratorium een kwaliteitscontroleplan geïmplementeerd? | #Onderdelen van het beheersplan: identificatie van kritieke punten vereiste controles en de frequentie daarvan de personen die verantwoordelijk zijn voor de controles
11.4 | Worden de resultaten, evaluatie en ondernomen acties gerapporteerd naar het management? |  |  |  | B10: Geen rapportage aan management, management neemt z'n eindverantwoordelijkheid niet
11.2 | Zijn de nonconformities die zijn waargenomen tijdens de interne audit onderzocht en gerectificeerd?
Management beoordeling
Klachtenprocedure / product naleving
14.0 | Is er een procedure voor de afhandeling van klachten die voldoet aan de voorwaarden? |  |  | B10: Geen klachtenprocedure
Verkoop- en contractvereisten
Schoonmaakvereisten
5.3 | Is er een reinigingsprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat voldoet aan de voorwaarden?
Inspectie van laadcompartimenten
Onderhoudsvereisten
7.1 | Heeft de klant een gedocumenteerd programma voor gepland onderhoud voor alle relevante ruimten en apparatuur opgesteld en geïmplementeerd? | B10: Inventarisatie van beschikbare apparatuur # Onderhoudssysteem met een rapportage van de frequentie en aard van het onderhoudswerk inclusief kalibratie, aanpassing en validatie. Verklaring van bevoegd persoon # De geschiktheid voor gebruik van de apparatuur die de kwaliteit bepaalt en de maatregelen die worden genomen voor de geldigheid van analyseresultaten als de apparatuur afwijkt. | B10: # Geen registratie van onderhoudssysteem # Geen registratie van geschiktheid voor gebruik van apparatuur | B10: Geen inventarislijst van apparatuur # Onvoldoende onderhoud: Cat. 2/3 (afhankelijk van de ernst) # Onvolledige registratie: Cat. 2/3 (afhankelijk van ernst)
7.2 | Was alle apparatuur die gebruikt wordt voor inspectie en meting om de specificaties van het product te bevestigen, gekalibreerd in overeenstemming met de voorwaarden? | B10: # wordt de apparatuur die niet goed functioneert, gemarkeerd als in quarantaine geplaatst? |  | B10: Werken met apparatuur die niet goed functioneert | B10: Geen logboek bij de apparatuur of onduidelijke vermeldingen in logboek
Identificatie- en traceerbaarheidsvereisten
10.1 | Voldoet de registratie van gegevens aan de GMP+-voorwaarden? | B10: #a. de identiteit van het monster (type, bron, monsternummer); b. datum van ontvangst van het monster; c. gebruikte testmethode; d. resultaten van analyse; in het geval van microbiologische analyse, met vermelding van de hoeveelheid die in de test is gebruikt; e. resultaten van bevestigende tests (indien van toepassing); f. resultaten van controleanalyses Bepaling en evaluatie in overeenstemming met de methodologie beschreven in paragraaf 11.2 en 11.3; g. eventuele geconstateerde onregelmatigheden; h. namen van degenen die het onderzoek uitvoeren en de resultaten verifiëren
10.3 | Worden alle gegevens opgeslagen die nodig zijn om te herleiden hoe analyseresultaten zijn bereikt en worden deze ten minste twee jaar bewaard? | B10: De GMP+ standaard geeft aan welke gegevens ten minste 2 jaar moeten worden bewaard. |  | B10: Geen archivering van gegevens | B10: Gegevens worden gearchiveerd, maar minder dan 2 jaar
10.4 | Wordt de informatie voldoende beschermd tegen ongeoorloofde toegang en / of wijziging van gegevens? |  |  | B10: Bescherming tegen toegang of wijziging door derden is onvoldoende
8.4 | Zijn alle standaarden, referenties en hulpmaterialen uniek geïdentificeerd en bewezen met een houdbaarheidsdatum en opslaginstructies? |  |  | B10: Geen houdbaarheidsdatum of er wordt gewerkt met chemicaliën die al voorbij de houdbaarheidsdatum zijn
Aankoopvereisten
8.3 | Is er, op basis van inzicht in kwaliteit en betrouwbaarheid, een lijst van toegestane leveranciers en is de geschiktheid voor gebruik van kritische normen, referentie- en hulpstoffen gecontroleerd volgens de daarvoor opgestelde procedure? |  |  | B10: Geen procedure voor het controleren van de bruikbaarheid | B10: Geen lijst met leveranciers, geen kennis van de kwaliteit van leveranciers (certificaten)
13.0 | Worden analysewerkzaamheden uitbesteed aan gecertificeerde laboratoria? | # Gecertificeerde laboratoria onder B10 of equivalente standaard # Uitbesteed analytisch werk moet duidelijk worden vermeld in het analyserapport | B10: GMP-operatie uitbesteed aan een niet-GMP-gecertificeerd of gelijkwaardig laboratorium | B10: geen melding van uitbesteding in rapport aan klant
Verificatie van ontvangen producten
8.2 | Worden alle standaardreferenties en hulpmaterialen bij aflevering gecontroleerd om vast te stellen dat wat besteld is, ook ontvangen is? |  |  |  | B10: Geen of onvolledige ontvangstcontrole
Opslagvereisten
5.3 | Voldoen de op- en overslagactiviteiten van de klant aan de van toepassing zijnde GMP+-voorwaarden?
Productie-eisen
8.1 | Worden de specificaties van de gewenste kwaliteit van de standaarden, referentie en hulpmaterialen vastgelegd? (M) |  |  | B10: Specificaties niet vastgelegd of niet nageleefd | B10: Specificaties incompleet.
8.5 | Zijn er instructies beschikbaar met voorzorgsmaatregelen om ongunstige invloed op de analyseresultaten in alle stadia van het proces te voorkomen en worden deze instructies nageleefd? (M) |  |  | B10: Geen instructies | B10: Geen instructies, maar er zijn voorzorgsmaatregelen genomen
8.6 | Zijn er instructies beschikbaar voor ontvangst, houdbaarheid en vernietiging van monsters en standaard-, referentie- en hulpmaterialen? (S) |  |  | B10: Geen instructies | B10: Geen instructies, maar er zijn voorzorgsmaatregelen genomen
9.1 | Zijn er instructies voor de bediening van de apparatuur, het omgaan met monsters en het uitvoeren van de analyse? (M) | B10: de prestatie-eigenschappen van de gebruikte methoden moeten worden gedocumenteerd. # De GMP+ -standaard geeft aan wat in ieder geval moet worden vastgelegd in een testinstructie. |  | B10: Geen instructie voor het kalibreren van apparatuur, kalibratiecriteria onvoldoende # Onvolledige instructie: Cat. 2/3 (afhankelijk van ernst) | B10: Onvolledige instructie: Cat. 2/3 (afhankelijk van ernst)
16.0 | Voldoet het laboratorium aan de aanvullende voorwaarden voor serologische classificatie voor salmonella
Leverings- en etiketteringsvereisten
10.2 | Worden de resultaten gerapporteerd en bevatten de resultaten alle voorgeschreven gegevens? | B10: De GMP+ standaard definieert welke gegevens het rapport moet bevatten. |  | B10: Gebrek aan identiteit van analyseresultaten, bevestiging van resultaten, controlemonsters | B10: Ontbrekende datum voor monster ontvangst, toegepaste analysemethode, naam van de laboratoriummedewerker en bevoegdheid, gerapporteerde bijzonderheden
Transportvereisten
Monitoring en meting
11.1 | Is er een kwaliteitscontroleplan opgesteld en zijn de resultaten vergeleken met de interne bedrijfseisen? | De GMP+-standaard geeft aan welke onderdelen het kwaliteitscontroleplan op zijn minst moet bevatten. |  | B10: Geen kwaliteitscontroleplan of niet aantoonbaar geïmplementeerd
12.1 | Is er deelgenomen aan een peer group test voor iedere operatie, waar mogelijk op basis van bekwaamheidstests? (M) |  |  | B10: Geen deelname aan peer group tests
15.0 | Beschikt het laboratorium over procedures om de geldigheid van de uitgevoerde tests en kalibraties te controleren en is de registratie van gegevens zodanig dat trends worden opgemerkt? (M) | B10: Er dient een periodieke evaluatie van de analyse, de gebruikte methoden en de monitoringmethode te zijn